山东圣阳电源股份有限公司

Pack车间耐磨地面工程采购项目

公开招标文件

项目编号：SPS-GW-2022-001

山东圣阳电源股份有限公司

2022年9月

SHANDONG SACREDSUN POWRE SOURCES CO.,LTD

- 公开招标公告

一、招标条件

Pack车间耐磨地面工程采购项目，招标单位为山东圣阳电源股份有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标采购。

- 二、项目名称及项目编号

- 项目名称：Pack车间耐磨地面工程采购项目

- 项目编号：SPS-GC-2022-001

- 三、采购内容：

- pack生产车间做耐磨地面相关工程，包括地沟地面掩埋、清理水磨石地面、做耐磨地面等，详见施工内容。

- 四、投标人资格要求：

1.供应商应为在中国境内注册的具有独立法人资格的一般纳税人，投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；

2. 投标人如实提供近三年企业所做过的类似系统工程业绩，如果存在重大质量事故却故意隐瞒而未提供者，中标后，招标方可以取消其中标资格。

3.投标单位未被"中国执行信息公开网"（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人，提供"中国执行信息公开网"的查询网页截图；

4.本项目不接受联合体投标且不允许转包。

5.投标单位应认真阅读招标文件，自行踏勘现场，并考虑工程在建期间各种材料风险，本工程为固定总价合同，若有漏报，视为优惠，决算不予以调整。

6.投标人必须提供本次投标所需的资格证明文件（除证明外，均为复印件加盖投标人公章）：

- 投标人必须提供本次投标所需的资格证明文件（除证明外，均为复印件加盖投标人公章）：

- 投标人的企业法人营业执照。

- 投标人具有类似行业工程经验优先。

- 投标人具有大型金刚砂耐磨地面施工项目经验优先。

- 五、报名方式：

1.参与（报名）方式：登录山东圣阳电源股份有限公司官网（https://www.sacredsun.cn/Contact/bidding/），在“阳光招采”平台查看招标公告并下载报名表及《投标廉洁承诺书》，在规定时间内将以下材料发送至招标办公室邮箱syzb@sacredsun.com，否则视为无资格进行投标。需提供的材料如下：

1）报名登记表(见公告附件)；2）企业法人营业执照副本；3）法定代表人证书或法定代表人授权委托书及相应本人身份证（见公告附件）；4）《投标廉洁承诺书》（见公告附件）。（以上材料均须加盖单位公章，彩色扫描，要求清晰可辨，建议合并为一个PDF格式）

六、获取招标文件

报名成功后，直接在招标公告下载采购文件，因未发送报名表及获取招标文件时需提供的材料而造成的后果由投标人自行承担。

七、投标文件的递交

1.递交方式：本次采购因疫情影响，采用电子文件投标，投标方不再来招标方现场，投标方把投标书加密后，在2022年09月26日17:30 （北京时间）前，以邮件的方式发送到招标办公室syzb@sacredsun.com邮箱。（建议使用PDF、Word、Excel、等格式制作投标文件）

2.逾期发送或者未按要求发送电子投标文件的，招标人不予受理。

八、开标时间及地点

1.时间：暂定2022-09-27 14:00（如有变化，具体以招标方通知为准）。 2.地点：圣阳路1号201会议室。 3.本项目为全流程电子化招标方式，采用腾讯视频会议的方式进行开标。开标期间投标人须保持随时可联系状态（实名认证、提供密码、报价确认等）,否则引起的不利后果由投标人自行承担。

九、 联系方式

组织单位：山东圣阳电源股份有限公司

地    址：山东省济宁市曲阜市圣阳路1号

招标联系人：贾宝纯

联系电话：15064748613

电子邮箱： syzb@sacredsun.com

业务联系人：王敏

联系电话：13465793017

纪检部门联系人：吕燕妮

联系电话： 0537-4600119

第二章 投标人须知

一、要求说明

（一）本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

（二）采用中标供应商评价机制，如中标单位在合同期内如出现重大质量、安全责任事故、劳资纠纷、不服从甲方管理等情况，则该供应商将被列入不良行为记录名单，甲方有权追究中标人的经济责任。

（三）供应商必须未列入失信被执行人名单，如供应商列入失信被执行人名单，将按无效投标处理。

（四）无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评标或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购人均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施，供应商必须无条件服从。

（五）供应商在办理与投标项目相关的所有事宜过程中，必须提供授权委托书、授权代表身份证及加盖公章的复印件，否则，有权不予受理。

（六）供应商提供的所有资料必须真实、有效。评标工作结束后，招标人有权视情况对投标单位提供资料的真实情况进行再次核查，投标单位必须无条件积极配合，如不配合，则视为存在造假行为。如投标单位存在造假行为，甲方有权追究该投标单位的经济责任，甲方有权将该投标单位列入不良行为记录名单，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律规定处罚。

（七）对于投标单位在开标现场恶意扰乱会场秩序、大声喧哗扰乱正常开标程序，或者不配合采购单位、评标委员会要求提供相关证明、澄清，或者有企图影响招标结果等行为，或者存在采购人认定的其他恶意行为，甲方有权追究该投标单位的经济责任，甲方有权将该投标单位列入不良行为记录名单。

（八）其他要求

1、供应商应对其提供的所有货物和服务（包括货物和服务的所有内容），保证甲方免受任何第三方主张任何权利。

2、如第三人对合同标的物（货物和服务）主张权利的侵权损害赔偿请求，甲方有权解除合同且不承担任何赔偿责任，并追究供应商的违约责任。

3、在合同履行过程中，甲方有确切证据证明第三方可能就合同标的物（货物和服务）主张权利的，甲方有权中止支付相应的价款，并追究供应商的违约责任。

4、因为第三方对甲方主张权利而发生的纠纷，供应商应承担相应的法律责任和诉讼费用、律师费用、其他为解除纠纷而发生的费用以及由此给甲方造成的所有经济损失。

5、以上所指权利包括但不仅限于供应商所提供货物和服务的所有权、知识产权、债权、担保物权、用益物权等权利。

6、质疑处理

参加本项目采购活动的供应商对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关采购法律制度规定执行。供应商认为招标文件、评审过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应采取法定代表人、主要负责人，或者其授权代表直接送达纸质版方式提交质疑函。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。接受质疑函联系人、电话及地址详见招标公告。

二、虚假材料说明

供应商必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如果发现供应商有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。定标后，采购人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

三、定义

（一）“采购人”系指：山东圣阳电源股份有限公司。

（二）“供应商”系指：向采购人获取招标文件并提交投标文件的企业。

（三）“中标人”系指：由评标委员会对供应商综合评审后，评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力最优、报价合理、有能力为采购人提供货物和服务，遵守投标文件的承诺，赢得供货合同的供应商。

四、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1、招标公告

2、投标人须知

3、评标办法

4、技术要求

5、投标文件格式

6、合同条款

（二）招标文件的修改

采购人对招标文件必须修改的内容，须在招标文件要求提交投标文件截止时间2日前，招标文件的澄清或变更将在山东圣阳电源股份有限公司阳光招采平台发布（https://www.sacredsun.cn/Contact/bidding/），但不指明澄清问题的来源，澄清或变更文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。供应商应及时关注以上网站信息，如若因查看不及时或自身原因所造成的投标文件编制不响应招标文件要求，后果自负。

五、投标文件的编写

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标有可能被拒绝。

（一）投标文件的组成

1、投标文件分为资格证明文件、技术文件和商务文件

2、投标文件至少包含以下内容

（1）资质证明文件

①法定代表人授权委托书、法定代表人及其委托代理人身份证，如经销商需上传厂家授权委托书（其余资质需一并上传厂家资质文件）；

②营业执照（加盖公章）；

③提供未被"中国执行信息公开网"（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人截图；

④全国工业产品生产许可证

⑤相关的资质证书、质量体系认证书

（2）商务文件

①报价函

②公司实力（可附供应商认为证明自己实力、规模、信誉的获奖证明及发明专利情况，加盖公章。）

③投标单位近三年（2019年1月1日以来）施工业绩一览表，标书中须提供合同协议书等业绩证明材料（加盖公章）

④投标人认为需要加以说明的其他内容

（3）技术文件

①产品的生产厂家、型号、规格、合格证等

②交付周期

③售后服务措施及承诺

（二）投标语言及计量单位

1、供应商和采购人或采购代理机构就招投标语言文字使用中文。

2、除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）投标文件的版式

投标文件应按投标文件格式进行编写，如有必要可增加附页。

（四）投标文件的递交

1、递交投标文件的方式和时间

方式：本次采购因疫情影响，采用电子文件投标，投标方不再来招标方现场，投标方把投标书加密后，以邮件的方式发送到招标办公室syzb@sacredsun.com邮箱。（建议使用PDF、Word、Excel、等格式制作投标文件）

投标截止时间：2022年9月26日17：30 （北京时间）。

2、供应商代表必须在投标截止时间前将投标文件发送到招标办邮箱。

3、电报、电话等形式的投标概不接受。

4、供应商只能进行一次投标，撤销后无法再次投标。

（五）迟交的投标文件

逾期发送或者未按要求发送电子投标文件的，招标人不予受理。

六、无效投标

（一）供应商有下列情况之一，其投标视为无效投标。

1、不具备招标文件中规定的资格要求的；

2、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3、投标有效期不满足招标文件要求；

4、供应商所报服务不能满足招标文件要求的；

5、供应商存在弄虚作假的行为；

6、属于采购人与供应商、供应商之间相互串通投标情形；

7、对采购人、采购代理机构、评标委员会及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

8、招标文件规定的其他投标无效情形；

9、法律、法规、规章规定属于投标无效的其他。

七、供应商黑名单

货物到厂经现场检验后，初次不符合招标文件技术要求的，六个月内不能参与我公司投标业务，第二次供货不符合招标文件技术要求的，将被列入供应商黑名单，永不允许参与我公司投标业务。

第三章 评标办法

一、评标委员会

按照相关规定由五人及以上单数组成评标委员会，其中采购人代表1人，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审，确定中标候选人。

二、资格审查及投标文件的响应性审查

（一）本项目资格审查方式为资格后审。

（二）评标委员会将组织审查投标文件是否完整；是否按规定报价；报价是否有错误；投标文件是否已按招标文件的要求签署。

（三）评标委员会经审查供应商提供的投标文件，如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其投标将被拒绝。

（四）评标委员会将确定每一供应商是否对招标文件的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（五）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，供应商不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

三、评标原则

“公平、公正、竞争、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标时恪守以下原则：

（一）客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对供应商的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

（二）统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

（三）独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

（四）保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。

（五）综合性原则：评标委员会将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

四、定标原则和评标方法

（一）按能够最大限度的满足招标文件，采用综合评估法，以综合得分最高分中标的原则定标。

（二）采用综合评分法来确定中标人，最低报价不作为中标的唯一依据。

具体评审细则为：

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 50 | 系统自动判分，所有报价的平均值为基准报价，各供应商的报价与基准报价比较，与其相同者得40分；每高于基准报价1%在40分基础上扣1分，最多扣10分；每低于基准报价1%在40分基础上加1分，最多加10分。 经评标委员会认定，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商必须在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，作无效投标处理 |
| 公司资质 | 10 | 1、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有大型金刚砂耐磨地面施工项目经验。 |
| 类似业绩 | 10分 | 企业业绩：企业近三年（2019年1月1日至今）完成类似业绩，每项得2分，最多得10分，开标时需出示合同原件或复印件加盖公章，否则不作为得分依据。 |
| 公司实力 | 10分 | 专家根据供应商的企业规模、实力情况、信誉以及所投产品的获奖证明证书、发明专利情况酌情打分0-10分。 |
| 设计周期 | 10分 | 根据设计周期打分，酌情打1-10分 |
| 售后服务及承诺 | 10分 | 根据供应商售后服务措施及有关承诺，包括售后服务的内容、形式、满足或高于招标文件中质保期的情况、解决问题的响应时间、设计技术人员情况等，酌情得1-10分。 |

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人有权变更招标方式重新组织招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个且采购人认为有必要重新开展招标活动的；

（2）经评标小组评审后否决所有报价的。

六、中标人的确定

通过审查、考核、评比，评标委员会按照供应商的综合得分多少由高到低进行排序，并形成评标报告,采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人经核查合格后确定中标人。

排名前两名的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

七、评标纪律

（一）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

（二）所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

（三）评标人员不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（四）评标期间，评委不得随意与外界通讯、会客等。

（五）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人及评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

（六）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与供应商或招标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

（七）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向供应商或其他单位提供。

（八）评标委员会对各供应商的商业秘密予以保密。

（九）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（十）在整个评标过程中，供应商企图影响招标结果的任何活动，可能导致投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

八、中标通知书

评标结束并确定中标结果后，向中标人签发《中标通知书》，中标人应下载《中标单位与物资采购单位廉政责任书》签字盖章先将电子版发送至招标办公室邮箱，后立即发顺丰快递邮寄至以下地址（到付一律不接收）：

地址：山东省曲阜市圣阳路1号山东圣阳电源股份有限公司招标办。

收件人：贾宝纯

联系电话：15064748613

第四章 项目要求

- 工程内容：

本次招标为车间地沟掩埋、清除地面水磨石、清理地面油污、做混凝土地面、金刚砂耐磨地面，具体施工范围如下：

| 序号 | 施工项目 | 施工内容 | 总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地沟地面掩埋 | 地沟清理杂物，回填砂石夯实，内配10＃缧纹钢筋间距200网格。地沟两侧割逢剔除20Cm宽，植入10＃缧纹钢筋30cm长，间距20Cm，这样做的，预防地沟有裂缝。有油污的地方用TS材料做防渗漏处理。 | 长：104 宽：0.6 深：0.4 | m |
| 2 | 水磨石地面清除 | 将现有地面上一层水磨石地面清除掉 | 3540 | ㎡ |
| 3 | 清理油污污染的水泥地面 | 清除完地面上的水磨石后，水磨石下面地面有油污的地方进行清理，清理后用TS材料做一遍防止油污渗漏处理。 | 600 | ㎡ |
| 4 | 做水泥地面 | 用C25砼混凝土做10cm厚水泥地面，混凝土内铺设φ6mm粗钢筋200X200网格 | 3600 | ㎡ |
| 5 | 金刚砂耐磨地面+固化处理 | 金钢砂跟随水泥地面同时施工，金刚砂地面能承受压力后再做固化处理。根据需要不同区域做不同的颜色 | 3600 | ㎡ |
| 6 | 其他不可预见 | 土建相关： 1、设备地基制作（生产设备招标完成后提供制作图纸后再施工）。 2、整个工程项目建设期间涉及的其他土建相关施工。 | 发生量按实际审计决算 |  |

二、工期要求：

- 1工程施工期限

合同签订并支付预付款后30天内交付期比合同工期每延迟一天，按总造价的百分之一支付违约金（具体时间以双方签订合同为准）。

- 2在工程施工期间如出现以下情况可以延长工期

（1）因招标方变更设计导致的工程量增加等原因造成的工程延期。

（2）人力不可抗拒的自然灾害、政府官方性宣布停工。

（3）不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

除上述原因外，其它任何情况，包括一般的设计变更，材料的调剂，临时停电停水、气候变化以及乙方其它原因，均不得作为延长工期的理由，招标方亦不承担任何经济责任。

因投标方逾期完工发生不可抗力因素，投标方应当承担由此造成的违约责任。

三、质量要求

本项工程必须从选定材料开始进行把关，所有材料必须提供相关证明，并按施工规范办理相关手续。

（1）质保服务要求：本项目质量保修期为三年，在保修期内出现工程本身和安装质量问题由投标方负责免费修理更换，修理更换部位延长质量保修期三年；提供的维修材料必须符合相关国家标准，同时须提供相关材料质量检验报告等资料。在保修期内因工程本身和安装质量问题，投标方无故拖延、拒不按照招标方要求进行修缮时，招标方将向市人民法院诉讼解决，因投标方工程质量造成招标方的所有损失，招标方损失核准后投标方应在5个工作日内按照损失全额赔付。

（2）投标方单位应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。投标方应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关的施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并应对施工全过程实行质量控制。

（3）建造过程使用的混凝土严格按照国家标准执行，其检测方法应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法》。

（4）混凝土拌合物的水灰比和水泥含量的检测方法应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》的规定进行，实测的水灰比和水泥含量，应符合设计要求。

（5）混凝土强度的检测，应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定进行。

（6）混凝土的抗冻性和抗渗性试验方法应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》的规定进行；实测的混凝土抗冻性或抗渗性指标，不应低于设计要求。

（7）投标方应针对投标工期、质量、报价详细编制施工组织设计（含进度计划表），对雨季施工、施工中排水、确保工期、提高质量、施工管理、保障施工期间全过程施工安全以及建筑节能施工等采取有效保障措施。

（8）浇筑过程中，振捣持续时间应使混凝土表面产生浮浆，无气泡，不下沉为止。振捣器插点呈梅花形均匀排列，采用行列式的次序移动，移动位置的距离应不大于40CM，保证不漏振，不过振。

（9）水泥砂浆面层，必须在水泥砂浆终凝前完成，留设分格缝，防止水泥砂浆面层出现裂缝，若发现裂缝要及时修补。施工前基层应清理干净，并浇水湿润，扫浆均匀，以防地面开裂和起壳，找平加浆随打随抹压光。

（10）有油污的地面，清理油污后做TS防渗漏处理，防止油污造成新的混凝土与原混凝土基面结合不好。

（11）中标单位应根据文明施工的现场要求，确保工地周围的围护，道路完好，不得破坏大路环境设施，施工期间中标方必须服从招标方派出的工程管理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标方负责清运各自建筑垃圾，保证现场平整、整洁符合要求。

- 金刚砂耐磨地面工艺

1、施工工艺和方法

1.1施工工艺：

基底处理好的混凝土底层----100mm 厚水稳层（加φ6mm粗钢筋200X200网格）----混凝土浇筑、撒金刚砂----磨光----养护、割缝。

1.2施工方法：

基层处理：首先将底层混凝土地面油污、杂物等清理干净、无松动缺陷，要求地基表面平整度控制在30mm以内。

水稳层铺设：将50mm控制线标高用墨斗弹在墙或柱上，用平铺机将水稳层材料铺设平整，压路机来回碾压密实。

2、混凝土施工

2．1混凝土的运输：本工程采用商品混凝土，从搅拌站至施工现场采用混凝土运输车运送。浇筑工程中保证材料不得中断。每天开盘必须有开盘鉴定、实验员现场做塌落度实验、做试块。

2.2混凝土浇筑：混凝土运输车采用现场自卸式方式，采用人工将混凝土铺平。大面采用激光整平仪设备振捣抹平，保证整个地面标高符合设计规范要求。混凝土的初凝时间要控制在4-6小时，终凝时间不超过10小时。混凝土从浇筑至找平必须控制在3小时以内，然后均匀撒布金刚砂并用带磨盘的抛光机抹平。

2.3混凝土技术参数：强度等级不低于C25，塌落度控制在160±20mm。

3金刚砂面层施工

3.1水泥本色金刚砂面层，每平米用量为5kg。

3.2面层施工分两次成活：圆盘打磨提浆，再次用6m铝合金刮尺找平修整混凝土面，其平整度在±3mm,不漏石子且表面无明水，有充分的浆体。第一次待基层混凝土的初凝时间控制在上人时可留下3mm脚印时，均匀的将金刚砂按照某一固定方向撒布约总量的2/3于混凝土的表面。墙柱等边缘处水分消失较快，宜有限撒布施工，以防因失水而降低效果。拌合物应均匀落下，不能用力抛而至分离；待第一次撒布的金刚砂表面耐磨材料吸收一定水分后，用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起，并提浆，期间分散过程中要注意均匀，使用带磨盘的抛光机抹平并保证边角全部压实。待第一遍压实完后，用6m铝合金刮尺找平地面将余下的1/3金刚砂垂直于第一次撒布方向撒布于地面上。耐磨材料吸收水分后，再进行至少二次加装圆盘的机械墁作业；机械墁作业应纵横向交错进行，均匀有序，防止材料聚集，边角处用木抹子处理。在以后的作业中，视混凝土的硬化情况，指压稍有下陷时进行至少三次未加装圆盘的机械墁作业。机械墁的运转速度和角度变化应视混凝土地台的硬化情况做调整，墁光机抹不到的边角地方，需要使用铁抹子人工进行抹平处理，表面应平整光洁，无蜂窝麻面及砂眼等缺陷。

3.3养护：磨光工序完成后，5-6小时开始喷涂养护剂或洒水养护，养护剂要求均匀的涂刷在耐磨面层上，或者用薄膜覆盖淋水养护。养护时间为7d以上。

3.4清洁：所有设备使用后，应在材料凝固前用汽油、柴油或水清洗干净。

4分隔缝的制作

切割机切缝：带地面终凝并充分养护后，以指甲划过后无划痕为宜方可进行切割机切缝。（在耐磨材料完成后的48小时内进行为宜）分隔缝内用油膏嵌缝，当柱、墙根部大切割机不能切时，应采用手提式切割机进行补切。

5成品保护

对已完工部分在初凝阶段及养护阶段，要做好保护工作，尽量不要与地面直接接触，以免弄污地面。也不要将硬物撞击刻划地面，以免造成地面损伤。

地面完工24小时后可行人通行，必须养护28天才能正常使用，特别注意不能在养护期早期通行重载车辆。

6保养养护

6.1硬化剂地面施工完毕后，应当封闭现场，一般48小时以后才能踩踏；

6.2硬化剂施工完成后，表面涂喷养护剂(一般施工完成后6-8小时喷涂为宜)，最好淋水7天，以防表面水份的急剧蒸发；

6.3施工完成2-3天应当切割、锯缝、灌压密封胶或抗震,（切

割深度应在20mm，缝间距5mm为适。

五、材料技术规格及要求

使用材料应符合相关国家标准：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金刚砂 |  |  | 提供品牌和检测报告 |
| 2 | 固化剂 |  |  | 提供品牌和检测报告 |
| 3 | 钢筋 |  | φ6mm | 做混凝土地面用 |
| 4 | 钢筋 |  | φ10mm | 掩埋地沟用 |
| 5 | 砼 |  | C25 |  |

六、合同款支付

1、按中标价作为工程总价；签订合同后，中标方向招标方提供中标总价30%的履约保函。招标方给中标方预付30%工程款（电汇）；工程竣工验收合格后付至工程总价的60%（电汇、承兑）；审计决算完成后付至审定工程总价的90%同时中标方应开具全额工程类发票（按9%税费，在未开具发票之前，当遇到国家税率调整时，合同金额和发票金额也随着税率自动调整，调整后金额=（原合同和发票金额）/1.09*(1+新增值税税率)）（电汇、承兑）。

2、剩余10%工程款作为质保金，确认无任何质量问题后,按照30%（第一年）：30%（第二年）：40%（第三年）的方式，分三年付款（电汇、承兑），后续三年付款的月份以本项目竣工时间为基准。

3、合同款支付方式：电汇或承兑

第五章 投标文件格式

山东圣阳电源股份有限公司

Pack车间耐磨地面工程采购项目

投标文件

项目编号：SPS-GC-2022-001

投标人代表姓名职务：

投标单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

2022年9月X日

一、资质证明文件

法定代表人授权委托书

山东圣阳电源股份有限公司：

兹授权委托（受托人姓名），身份证号：                       ，办理贵公司招投标或拍卖业务相关事宜，我公司对其依规办理的相关事宜均承担法律责任。

法人身份证图片（正反面）

受托人身份证图片（正反面）

委  托  人：        （单位名称并加盖单位公章）

法定代表人：              （签名）

受  托  人：    （签名）  性别：      职务：

日      期：             年           月           日

营业执照（加盖公章）

信用证明材料

未被“中国执行信息公开网"（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人截图；

建筑工程施工总承包三级及以上资质

相关的资质证书、质量体系认证书

高级技术人员证书

二、商务文件

报 价 函

山东圣阳电源股份有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为SPS-GC-2022-001的山东圣阳电源股份有限公司Pack车间耐磨地面工程采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交系统的投标报价。

2、如果我方的报价被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按照法律、法规和规定的工作程序完成工作任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，贵方有选择成交人的权利。

4、我方愿按《民法典》履行自己的全部责任，按照国家有关规定和独立、客观、公正的要求，确保业务报告内容的真实性、合法性。

6、我方同意遵守贵公司有关招标的各项规定。

7、我方的报价自报价之日起有效期为90日。

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

年  月   日

报价一览表

| 序号 | 施工 项目 | 施工内容 | 总量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地沟地面掩埋 | 地沟清理杂物，回填砂石夯实，内配10＃缧纹钢筋间距200网格。地沟两侧割逢剔除20Cm宽，植入10＃缧纹钢筋30cm长，间距20Cm，这样做的，预防地沟有裂缝。有油污的地方用TS材料做防渗漏处理。 | 长：104 宽：0.6 深：0.4 | m |  |  |
| 2 | 水磨石地面清除 | 将现有地面上一层水磨石地面清除掉 | 3540 | ㎡ |  |  |
| 3 | 清理油污污染的水泥地面 | 清除完地面上的水磨石后，水磨石下面地面有油污的地方进行清理，清理后用TS材料做一遍防止油污渗漏处理。 | 600 | ㎡ |  |  |
| 4 | 做水泥地面 | 用C25砼混凝土做10cm厚水泥地面，混凝土内铺设φ6mm粗钢筋200X200网格 | 3600 | ㎡ |  |  |
| 5 | 金刚砂耐磨地面+固化处理 | 金钢砂跟随水泥地面同时施工，金刚砂地面能承受压力后再做固化处理。根据需要不同区域做不同的颜色 | 3600 | ㎡ |  |  |
| 6 | 其他不可预见 | 土建相关： 1、设备地基制作（生产设备招标完成后提供制作图纸后再施工）。 2、整个工程项目建设期间涉及的其他土建相关施工。 | 发生量按实际审计决算 |  |  |  |
|  | 总计： |  |  |  |  |  |

备注：1、各单项工程采用表格式报价，包括内容：材料名称、规格、型号、数量、质量等级、产地、单价等。

2、其它费用采取表格式报价，包括内容：项目、金额，所占费用比（%）等。

3、声明：投标人报价一旦中标，应承担在施工过程及结算中因投标时出现的漏报项等产生费用的风险。

4、中标价一旦确定，除设计变更及招标人根据工程需要发生工程量增减时，在招标人的监督认同下，按照投标书的综合单价，给予工程款合理的增减。

供应商名称：（盖章）

法定代表：（签字或盖章）

日   期：    年   月

公司实力证明材料

（可附供应商认为证明自己实力、规模、信誉的获奖证明及发明专利情况，加盖公章。）

- 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同额 | 所在地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |

供应商：（盖章）

法定代表：（签字或盖章）

合同协议书等业绩证明材料（加盖公章）

投标人认为需要加以说明的其他内容

三、技术文件

产品介绍

交付周期

（自合同签订后X日历天）

技术条款偏离表

| 序号 | 招标条目号 | 招标文件要求条款 | 投标文件对应条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人若无差异，应在本表空白处醒目地注明“无差异”字样；

2、此表可扩展。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表：（签字）

时间：     年      月

售后服务措施及承诺

第六章  合同格式

Pack车间耐磨地面承揽合同

甲方：山东圣阳电源股份有限公司                  合同编号：

乙方：                                          签订地点：山东曲阜

签订日期：

双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，法规，遵循平等、自愿、诚实信用、长期合作、互惠互利的原则，经友好协商，就本合同约定的   耐磨地面施工              达成以下条款，以兹共同遵守：

一、承揽的名称、内容及地址：

1、承揽名称：

耐磨地面工程施工

2、施工内容：

| 序号 | 施工项目 | 施工内容 | 总量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地沟地面掩埋 | 地沟清理杂物，回填砂石夯实，内配10＃缧纹钢筋间距200网格。地沟两侧割逢剔除20Cm宽，植入10＃缧纹钢筋30cm长，间距20Cm，这样做的，预防地沟有裂缝。有油污的地方用TS材料做防渗漏处理。 | 长：104 宽：0.6 深：0.4 | m |  |  |
| 2 | 水磨石地面清除 | 将现有地面上一层水磨石地面清除掉 | 3540 | ㎡ |  |  |
| 3 | 清理油污污染的水泥地面 | 清除完地面上的水磨石后，水磨石下面地面有油污的地方进行清理，清理后用TS材料做一遍防止油污渗漏处理。 | 600 | ㎡ |  |  |
| 4 | 做水泥地面 | 用C25砼混凝土做10cm厚水泥地面，混凝土内铺设φ6mm粗钢筋200X200网格 | 3600 | ㎡ |  |  |
| 5 | 金刚砂耐磨地面+固化处理 | 金钢砂跟随水泥地面同时施工，金刚砂地面能承受压力后再做固化处理。根据需要不同区域做不同的颜色 | 3600 | ㎡ |  |  |
| 6 | 其他不可预见 | 土建相关： 1、设备地基制作（生产设备招标完成后提供制作图纸后再施工）。 2、整个工程项目建设期间涉及的其他土建相关施工。 | 发生量按实际审计决算 |  | 结算时，报价有相同的报价参考执行；无相同报价参考甲方审计部门2022年工程项目取费标准执行（附后）。 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
| 大写金额： |  |  |  |  |  |  |

3、施工地点：曲阜市圣阳路1号厂区内

二、承揽方式：	包工包料	包工不包料

三、承揽期限：自   年   月    日至      年   月   日

四、质量标准及要求：

1、本项工程必须从选定材料开始进行把关，所有材料必须提供相关证明，并按施工规范办理相关手续。

（1）质保服务要求：本项目质量保修期为三年，在保修期内出现工程本身和安装质量问题由乙方负责免费修理更换，修理更换部位延长质量保修期三年；提供的维修材料必须符合相关国家标准，同时须提供相关材料质量检验报告等资料。

2、材料技术规格及要求

使用材料应符合相关国家标准：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金刚砂 |  |  | 提供品牌和检测报告 |
| 2 | 固化剂 |  |  | 提供品牌和检测报告 |
| 3 | 钢筋 |  | φ6mm | 做混凝土地面用 |
| 4 | 钢筋 |  | φ10mm | 掩埋地沟用 |
| 5 | 砼 |  | C25 |  |

当双方要求与国家或行业标准相冲突时，以最高标准为准。五、技术工艺标准

（3）建造过程使用的混凝土严格按照国家标准执行，其检测方法应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法》。

（4）混凝土拌合物的水灰比和水泥含量的检测方法应按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法》的规定进行，实测的水灰比和水泥含量，应符合设计要求。

（5）混凝土强度的检测，应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定进行。

（6）混凝土的抗冻性和抗渗性试验方法应按现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》的规定进行；实测的混凝土抗冻性或抗渗性指标，不应低于设计要求。

（7）乙方应针对投标工期、质量、报价详细编制施工组织设计（含进度计划表），对雨季施工、施工中排水、确保工期、提高质量、施工管理、保障施工期间全过程施工安全以及建筑节能施工等采取有效保障措施。

（8）浇筑过程中，振捣持续时间应使混凝土表面产生浮浆，无气泡，不下沉为止。振捣器插点呈梅花形均匀排列，采用行列式的次序移动，移动位置的距离应不大于40CM，保证不漏振，不过振。

（9）水泥砂浆面层，必须在水泥砂浆终凝前完成，留设分格缝，防止水泥砂浆面层出现裂缝，若发现裂缝要及时修补。施工前基层应清理干净，并浇水湿润，扫浆均匀，以防地面开裂和起壳，找平加浆随打随抹压光。

（10）有油污的地面，清理油污后做TS防渗漏处理，防止油污造成新的混凝土与原混凝土基面结合不好。

（11）乙方应根据文明施工的现场要求，确保工地周围的围护，道路完好，不得破坏大路环境设施，施工期间乙方必须服从甲方派出的工程管理人员的指导、监督，工程竣工结束，乙方负责清运各自建筑垃圾，保证现场平整、整洁符合要求。

五、金刚砂耐磨地面技术要求

1、施工工艺和方法

1.1施工工艺：

基底处理好的混凝土底层----100mm 厚水稳层（加φ6mm粗钢筋200X200网格）----混凝土浇筑、撒金刚砂----磨光----养护、割缝。

1.2施工方法：

基层处理：首先将底层混凝土地面油污、杂物等清理干净、无松动缺陷，要求地基表面平整度控制在30mm以内。

水稳层铺设：将50mm控制线标高用墨斗弹在墙或柱上，用平铺机将水稳层材料铺设平整，压路机来回碾压密实。

2、混凝土施工

2．1混凝土的运输：本工程采用商品混凝土，从搅拌站至施工现场采用混凝土运输车运送。浇筑工程中保证材料不得中断。每天开盘必须有开盘鉴定、实验员现场做塌落度实验、做试块。

2.2混凝土浇筑：混凝土运输车采用现场自卸式方式，采用人工将混凝土铺平。大面采用激光整平仪设备振捣抹平，保证整个地面标高符合设计规范要求。混凝土的初凝时间要控制在4-6小时，终凝时间不超过10小时。混凝土从浇筑至找平必须控制在3小时以内，然后均匀撒布金刚砂并用带磨盘的抛光机抹平。

2.3混凝土技术参数：强度等级不低于C25，塌落度控制在160±20mm。

3金刚砂面层施工

3.1水泥本色金刚砂面层，每平米用量为5kg。

3.2面层施工分两次成活：圆盘打磨提浆，再次用6m铝合金刮尺找平修整混凝土面，其平整度在±3mm,不漏石子且表面无明水，有充分的浆体。第一次待基层混凝土的初凝时间控制在上人时可留下3mm脚印时，均匀的将金刚砂按照某一固定方向撒布约总量的2/3于混凝土的表面。墙柱等边缘处水分消失较快，宜有限撒布施工，以防因失水而降低效果。拌合物应均匀落下，不能用力抛而至分离；待第一次撒布的金刚砂表面耐磨材料吸收一定水分后，用墁刀机碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起，并提浆，期间分散过程中要注意均匀，使用带磨盘的抛光机抹平并保证边角全部压实。待第一遍压实完后，用6m铝合金刮尺找平地面将余下的1/3金刚砂垂直于第一次撒布方向撒布于地面上。耐磨材料吸收水分后，再进行至少二次加装圆盘的机械墁作业；机械墁作业应纵横向交错进行，均匀有序，防止材料聚集，边角处用木抹子处理。在以后的作业中，视混凝土的硬化情况，指压稍有下陷时进行至少三次未加装圆盘的机械墁作业。机械墁的运转速度和角度变化应视混凝土地台的硬化情况做调整，墁光机抹不到的边角地方，需要使用铁抹子人工进行抹平处理，表面应平整光洁，无蜂窝麻面及砂眼等缺陷。

3.3养护：磨光工序完成后，5-6小时开始喷涂养护剂或洒水养护，养护剂要求均匀的涂刷在耐磨面层上，或者用薄膜覆盖淋水养护。养护时间为7d以上。

3.4清洁：所有设备使用后，应在材料凝固前用汽油、柴油或水清洗干净。

4分隔缝的制作

切割机切缝：带地面终凝并充分养护后，以指甲划过后无划痕为宜方可进行切割机切缝。（在耐磨材料完成后的48小时内进行为宜）分隔缝内用油膏嵌缝，当柱、墙根部大切割机不能切时，应采用手提式切割机进行补切。

5成品保护

对已完工部分在初凝阶段及养护阶段，要做好保护工作，尽量不要与地面直接接触，以免弄污地面。也不要将硬物撞击刻划地面，以免造成地面损伤。

地面完工24小时后可行人通行，必须养护28天才能正常使用，特别注意不能在养护期早期通行重载车辆。

6保养养护

6.1硬化剂地面施工完毕后，应当封闭现场，一般48小时以后才能踩踏；

6.2硬化剂施工完成后，表面涂喷养护剂(一般施工完成后6-8小时喷涂为宜)，最好淋水7天，以防表面水份的急剧蒸发；

6.3施工完成2-3天应当切割、锯缝、灌压密封胶或抗震,（切

割深度应在20mm，缝间距5mm为适。

六、价款及付款方式：

1、按中标价作为工程总价，签订合同后，甲方给乙方预付30%工程款（电汇）；工程竣工验收合格后付至工程总价的60%（电汇、承兑）；审计决算完成后付至审定工程总价的90%同时乙方应开具全额工程类发票（按9%税费，在未开具发票之前，当遇到国家税率调整时，合同金额和发票金额也随着税率自动调整，调整后金额=（原合同和发票金额）/1.09*(1+新增值税税率)）（电汇、承兑）。

2、剩余10%工程款作为质保金，确认本项目无任何质量问题后,按照30%（第一年）：30%（第二年）：40%（第三年）的方式，分三年无息返还（电汇、承兑）。

3、合同款支付方式：电汇或承兑

七、质保期

乙方对本次承揽的耐磨地面工程提供质保期  36个  月，质保期内，出现任何质量问题，乙方均应免费维修或更换。

八、双方的权利义务：

1、乙方未按合同规定的质量交付施工项目，甲方同意接收的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意接受的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿。

2、乙方擅自调换甲方规定的原材料，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

3、乙方承揽的项目需在甲方处施工或办理的，乙方人员应遵守甲方厂规厂纪，乙方对相关人员的人身、财产安全负全部责任。

4、甲方应按合同约定及时向乙方支付价款。

5、甲方对乙方施工过程中出现的问题有监督、管理的权利，对甲方提出的问题点乙方应及时进行整改闭环。

九、验收标准及方法：

1、按照合同规定的质量标准、技要求等作为验收标准。

2、甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，以双方约定的质保期限为准。

十、违约责任：

合同签订并支付预付款后30天内交付期比合同工期每延迟一天，按总造价的百分之一支付违约金；逾期超过十日，甲方有权解除合同，并由乙方承担所有的损失。

十一、争议的解决方式：

履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

十二、不可抗力：

由于不可抗力的原因致使无法履行合同时，发生不可抗力的一方应及时通知对方，并在不可抗力结束后七日内将不可抗力的详情、事故发生地政府或其他机构的证明文件及相关资料送交给对方；经事件发生地公证机关证明后，可免担负不可抗力部分的责任。

十三、其他：

1、安全事项：甲方不承担工程施工期间出现的任何人身事故，甲方与乙方签订安全施工协议，作为本合同附件，供双方共同遵守。

十四、合同文本及生效：

1、双方签订《安全施工协议书》与本合同具有同等法律效力。

2、双方未尽事宜的，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方壹份，自双方签字盖章之日起生效。

4、本合同附件经双方确认后作为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方 单位名称（章）： 单位名称：山东圣阳电源股份有限公司 单位地址：山东省曲阜市圣阳路1号 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真：0537-4411980 开户银行：中国银行曲阜支行 帐 号：239004296452 税 号：91370800169524686K | 乙方 单位名称（章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： |
| --- | --- |